附件2：

消防软管卷材及院内交通标志等物资

采购清单及要求

一、加装消防软管卷盘（报价不得超过3万元）

现有箱体尺寸：1000×700

安装数量：39套

安装要求：出水顺畅，卷盘稳定牢固。

符合消防GB 15090-2026《消防软管卷盘》要求。

相关产品符合CCCF 强制性产品认证和消防产品身份信息标志。

安装产品型号： JPS1.6-19/30

- 采购减速带、限速标志（报价不得超过2600元）

采购限速带22米（厚度4厘米）

采购交通限速标志2块（直径60厘米）

- 报价单位要求：

具有消防安装、施工资质

具有劳务、货物销售资质

- 第四人民医院将统一安排现场踏勘，具体时间待定，未经实地踏勘的报价无效。

| 消防软管卷材及院内交通标志等物资采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 |
| 加装消防软管卷盘 | JPS1.6-19/30 | 39 | 套 | 769 | 30000.00 |
| 减速带 | 厚度4厘米 | 22 | 米 | 91 | 2000.00 |
| 限速牌 | 直径60厘米 | 2 | 个 | 500 | 1000.00 |
|  | 合计： |  |  |  | 33000.00 |